## 设备1
医疗设备维保采购清单
序号 | 医院名称 | 设备所在地区 | 维保设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算（万元） | 品牌 | 产地 | 保修期限 | 配套耗材、易损件价格 | 备注
1 | 南京梅山医院 | 南京 | 飞利浦64排CT | IngenuityCore 128 | 台 | 1 | 225 | 飞利浦 | 瑞士 | 3
序号 | 维保服务要求、内容 | [10 empty] | 备注
1 | 1. 保养服务 1.1依据约定，乙方按计划为甲方投保设备提供上门保养服务，每季度1次，每年4次； 1.2投保设备定期保养服务内容，由甲乙双方协商确定，以补充协议方式另行约定； 1.3保养记录：每次保养服务结束后，现场填写保养记录，如实反映设备运行状态，保养服务结束后，乙方应向甲方提供书面报告，并由双方签字确认； 1.4故障隐患：投保设备定期保养过程中，若发现投保设备存在故障隐患，应及时通知甲方并维修排除； 1.5乙方按要求定期向甲方提供投保设备单位维保年内的保养报告手册； 1.6在乙方派员到投保设备使用现场提供保养服务过程中，乙方不再收取甲方任何额外费用。 2.保修服务 2.1投保设备维修服务内容、免费更换配件范围按合同约定执行； 合同未包含内容，由甲乙双方协商确定，以补充协议方式另行约定； 2.2合同期内，乙方为甲方投保设备提供维修服务； 2.3合同期内，乙方应在接到甲方故障通知2小时内，作出有效回应，在24小时内到达现场，予以排除故障、修复或更换零部件，直至故障设备修复，如未按要求作出响应，导致甲方产生额外的维修费用，该部分费用由乙方承担； 2.4合同期内，乙方确保投保设备开机率为95%,如设备故障停机率超过5%(一年按365天计算，每年18天),每超过一天，保修期延长两周； 2.5乙方派员到投保设备使用现场提供服务、修理或更换零部件的费用均由乙方承担，乙方不再收取甲方任何额外费用； 2.6维修服务完成后，乙方应向甲方提供书面报告，并由双方签字确认； 2.7乙方按要求定期向甲方提供投保设备单位维保年内的维修报告手册。
2 | 补充条款： 1、在保修期内至少提供2人次的医院工程师大型设备管理维修培训（不限于核磁、CT、彩超等），并承担受训人员的相关培训费用； 2、在保修服务期内免费提供设备的软硬件安全升级，免费提供设备的系统 软件升级补丁和技术支持，以提高设备的安全性和性能。并提供所有升级资料和记录； 3、本合同包含此设备上球管、探测器、高压模块等其他相关原厂备件以及软件系统和工作站的保修，也包含CT配套高压注射器的保修； 4、提供设备的安全检查，影像质量检查，设备除尘保养，运行状态检查等， 并提供定期维护保养报告，远程服务和远程应用支持，乙方公司将为医院院所保设备保证备件的存储并优先提供备件的发货，当医院所保设备出现故障时，乙方公司将及时派工程师进行指导或赴现场维修； 5、维修服务所涉及的人工费用、交通差旅费及备件费，均由乙方公司自行承担； 6、服务质量不到位，院方有权随时终止合同；设备因故报废，需提前3个月提供设备报废证明申请终止合同； 7 、乙方公司承诺保修期内所有更换备件均为合法授权渠道取得的飞利浦原厂全新备件，并提供证明材料，如违背此承诺，医院有权终止合同。
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
注：在表格下方的工作簿中自行添加不同设备信息，每台设备一张工作簿，要重命名

## 设备2
医疗设备维保采购清单
序号 | 医院名称 | 设备所在地区 | 维保设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算（万元） | 品牌 | 产地 | 保修期限 | 配套耗材、易损件价格 | 备注
1 | 南京梅山医院 | 南京 | 核磁 | Aera 1.5T | 台 | 1 | 114 | 西门子 | 德国 | 3
序号 | 维保服务要求、内容 | [10 empty] | 备注
1 | 定期维护保养服务(4次/年) 设备除尘保养 设备的安全检查 运行状态检查 影像质量检查 保证备件的存储并优先提供备件的发货 当甲方所保设备出现故障时，甲方可拨打报修服务热线(24小时*365天在线),乙方将及时委派人员进行指导或 赴现场维保 维保服务所涉及的人工费用、交通差旅费及备件费(维保范围不包括的备件除外) 服务范围：线圈；电子系统(梯度柜、射频柜、系统柜、计算机、病床及所属辅件);制冷系统(冷头、吸附器、氦压缩机、高低 压氦气管等);正常液氦消耗和制冷故障维修引起的液氦消耗；室外水冷机组、精密空调。 开机率：在甲方履行本合同项下义务且妥善、合理使用设备的前提下，乙方承诺正常情况下设备可开机率达到95%(即全年非正常 停机的时间不超过18天，按全年365天计算)。若开机率低于前述约定的，非正常停机每超出一天，乙方的维保服务合同期限自动延长两个自然日，同时每天加赔3000元人民币。乙方对因其故意或重大过失造成的非正常停机，依法承担赔偿责任，非乙方的故意或重大过失导致的非正常停机，乙方不承担任何责任。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
注：在表格下方的工作簿中自行添加不同设备信息，每台设备一张工作簿，要重命名