## 飞利浦64CT
医疗设备维保采购清单
序号 | 医院名称 | 设备所在地区 | 维保设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算（万元） | 品牌 | 产地 | 保修期限 | 配套耗材、易损件价格 | 备注
1 | 安庆医院 | 安庆 | 飞利浦64排CT | Brilliance 64 | 台 | 1 | 19 | 飞利浦 | 荷兰 | 1 | 球管90万元
序号 | 维保服务要求、内容 | [10 empty] | 备注
1 | 整机按年度保修（球管除外）不收取任何人工费用和配件费用
2 | 全年保证设备开机率在96%以上
3 | 所更换配件必须为原厂全新配件，机器主板（包括探测器）只换不修
4 | 每年四次设备保养（季度性保养），包括安全检查，影像质量检查，设备除尘等，并提供保养报告
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
注：在表格下方的工作簿中自行添加不同设备信息，每台设备一张工作簿，要重命名

## 东软16CT
医疗设备维保采购清单
序号 | 医院名称 | 设备所在地区 | 维保设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算（万元） | 品牌 | 产地 | 保修期限 | 配套耗材、易损件价格 | 备注
1 | 安庆医院 | 安庆 | 东软16CT | NeuViz 16 Classic | 台 | 1 | 8.6 | 东软 | 中国 | 1 | 球管29万元
序号 | 维保服务要求、内容 | [10 empty] | 备注
1 | 整机按年度保修（球管除外）不收取任何人工费用和配件费用
2 | 全年保证设备开机率在96%以上
3 | 所更换配件必须为原厂全新配件，机器主板（包括探测器）只换不修
4 | 每年四次设备保养（季度性保养），包括安全检查，影像质量检查，设备除尘等，并提供保养报告
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
注：在表格下方的工作簿中自行添加不同设备信息，每台设备一张工作簿，要重命名

## CRRT
医疗设备维保采购清单
序号 | 医院名称 | 设备所在地区 | 维保设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算（万元） | 品牌 | 产地 | 保修期限 | 配套耗材、易损件价格 | 备注
1 | 安庆医院 | 安庆 | CRRT | MULTIFILTRATE BASIC | 台 | 1 | 1.8 | 费森尤斯 | 德国 | 1
序号 | 维保服务要求、内容 | [10 empty] | 备注
1 | 整机按年度保修不收取任何人工费用和配件费用
2 | 全年保证设备开机率在98%以上
3 | 所更换配件必须为原厂全新配件，机器配件只换不修
4 | 每年四次设备保养（季度性保养），包括安全检查，参数校准，设备除尘等，并提供保养报告
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
注：在表格下方的工作簿中自行添加不同设备信息，每台设备一张工作簿，要重命名

## 胃肠镜
医疗设备维保采购清单
序号 | 医院名称 | 设备所在地区 | 维保设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算（万元） | 品牌 | 产地 | 保修期限 | 配套耗材、易损件价格 | 备注
1 | 安庆医院 | 安庆 | 胃肠镜 | 富士放大胃镜EG-760Z、富士胃镜EG-760R、富士肠镜EC-601WM、富士胃EG-镜580RD、富士肠镜EC-720RM | 根 | 5 | 12.6 | 富士 | 日本 | 1
序号 | 维保服务要求、内容 | [10 empty] | 备注
1 | 胃肠镜按年度保修不收取任何人工费用和配件费用
2 | 自报修日起须在三个工作日内提供同型号备用镜到医院使用
3 | 所更换配件必须为原厂全新配件，机器配件只换不修
4 | 每年四次设备保养（季度性保养），须对主机，光源，胃肠镜等进行安全检查，参数校准，设备除尘等，并提供保养报告
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
注：在表格下方的工作簿中自行添加不同设备信息，每台设备一张工作簿，要重命名

## 净化手术室
医疗设备维保采购清单
序号 | 医院名称 | 设备所在地区 | 维保设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算（万元） | 品牌 | 产地 | 保修期限 | 配套耗材、易损件价格 | 备注
1 | 安庆医院 | 安庆 | 净化手术室 | / | / | 1 | 4.5 | / | / | 1
序号 | 维保服务要求、内容 | [10 empty] | 备注
1 | 净化手术室按年度保修，不收取任何人工费用
2 | 每月两次对医院手术室区域进行维护，全年24次。更换并清洗层流机组过滤装置，巡检风冷模块系统、空调水系统、净化控制系统等设备正常运行，打扫机房卫生，调整温湿度等参数。手术区域内巡检电力系统、门禁系统、呼叫系统等设备的正常运行。
3 | 如有要求2中相关设备故障，须在3小时内相应，如不能远程处理，须在48小时内到达现场处理设备故障。该次维修不收取人工费用，维修相关配件费用与院方议价取得院方同意后按时付款
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
注：在表格下方的工作簿中自行添加不同设备信息，每台设备一张工作簿，要重命名

## 口服药品分包机
医疗设备维保采购清单
序号 | 医院名称 | 设备所在地区 | 维保设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算（万元） | 品牌 | 产地 | 保修期限 | 配套耗材、易损件价格 | 备注
1 | 安庆医院 | 安庆 | 口服药品分包机 | ATC-320G | 根 | 1 | 4 | 松下 | 中国 | 1
序号 | 维保服务要求、内容 | [10 empty] | 备注
1 | 整机按年度保修不收取任何人工费用和配件费用
2 | 全年保证设备开机率在95%以上
3 | 所更换配件必须为原厂全新配件，机器配件只换不修
4 | 每年四次设备保养（季度性保养），包括安全检查，设备除尘等，并提供保养报告
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
注：在表格下方的工作簿中自行添加不同设备信息，每台设备一张工作簿，要重命名