## 超声科彩超 IU ELITE
医疗设备维保采购清单
序号 | 医院名称 | 设备所在地区 | 维保设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算（万元） | 品牌 | 产地 | 保修期限 | 配套耗材、易损件价格 | 备注
1 | 南京鼓楼医院集团宿迁医院 | 江苏省宿迁市 | 彩色超声诊断系统 IU ELITE | IU ELITE (SN: BOMD3J) | 台 | 1 | 11 | PHILIPS (飞利浦) | 荷兰 | 3年 | 探头全保
序号 | 维保服务要求、内容 | [10 empty] | 备注
1 | 主机及探头全保（保修期内探头或备件损坏，不限数量更换；更换探头或备件，为原厂全新，可出示设备原厂出具的全新备件证明）
2 | 备件费：包括无限量人工工时费以及备件费，包括用于解决该产品问题的硬件及软件
3 | 保养次数：每年4次，并出具纸质保养报告
4 | 原厂认证工程师现场服务，拨打400热线后4小时内响应，24小时到达现场
5 | 定期预防维护保养：机器清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气检查
6 | 提供备用机
7 | 无限次维修人工工时费、差旅费
8 | 资深超声工程师在线技术支持
9 | 免费软件升级
注：在表格下方的工作簿中自行添加不同设备信息，每台设备一张工作簿，要重命名

## 超声科彩超 HD 15
医疗设备维保采购清单
序号 | 医院名称 | 设备所在地区 | 维保设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算（万元） | 品牌 | 产地 | 保修期限 | 配套耗材、易损件价格 | 备注
2 | 南京鼓楼医院集团宿迁医院 | 江苏省宿迁市 | 彩色超声诊断系统 HD 15 | HD 15 (SN: USO1320189) | 台 | 1 | 6 | PHILIPS (飞利浦) | 荷兰 | 3年 | 探头全保
序号 | 维保服务要求、内容 | [10 empty] | 备注
1 | 主机及探头全保（保修期内探头或备件损坏，不限数量更换；更换探头或备件，为原厂全新）
2 | 备件费：包括无限量人工工时费以及备件费
3 | 保养次数：每年4次，出具纸质保养报告
4 | 原厂认证工程师现场服务，4小时内响应，24小时到达现场
5 | 定期预防维护保养：机器清洁、性能测试及校准
6 | 提供备用机
7 | 无限次维修人工工时费、差旅费
8 | 在线技术支持
9 | 免费软件升级
注：在表格下方的工作簿中自行添加不同设备信息，每台设备一张工作簿，要重命名

## 急诊科彩超 LOGIQ E
医疗设备维保采购清单
序号 | 医院名称 | 设备所在地区 | 维保设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算（万元） | 品牌 | 产地 | 保修期限 | 配套耗材、易损件价格 | 备注
3 | 南京鼓楼医院集团宿迁医院 | 江苏省宿迁市 | 彩色超声诊断系统 LOGIQ E | LOGIQ E (SN: 152928US8) | 台 | 1 | 6 | GE (通用电气) | 美国 | 3年 | 探头全保
序号 | 维保服务要求、内容 | [10 empty] | 备注
1 | 主机及探头全保（保修期内探头或备件损坏，不限数量更换；更换探头或备件，为原厂全新）
2 | 备件费：包括无限量人工工时费以及备件费
3 | 保养次数：每年4次，出具纸质保养报告
4 | 原厂认证工程师现场服务，4小时内响应，24小时到达现场
5 | 定期预防维护保养：机器清洁、性能测试及校准
6 | 提供备用机
7 | 无限次维修人工工时费、差旅费
8 | 在线技术支持
9 | 免费软件升级
注：在表格下方的工作簿中自行添加不同设备信息，每台设备一张工作簿，要重命名

## 超声科彩超 EPIQ7C
医疗设备维保采购清单
序号 | 医院名称 | 设备所在地区 | 维保设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算（万元） | 品牌 | 产地 | 保修期限 | 配套耗材、易损件价格 | 备注
4 | 南京鼓楼医院集团宿迁医院 | 江苏省宿迁市 | 彩色超声诊断系统 EPIQ7C | EPIQ7C (SN: US418B0352) | 台 | 1 | 7.3 | PHILIPS (飞利浦) | 荷兰 | 3年 | 含X5-1三维心脏探头
序号 | 维保服务要求、内容 | [10 empty] | 备注
1 | 含X5-1三维心脏探头及所有常规探头全保（共10只探头：C5-1×3、S5-1×3、L12-3×1、X5-1×1、eL18-4×2）
2 | 维修技术工程师均具原厂培训资质和证书
3 | 维修使用原厂配件，可提供追溯性流程
4 | 服务时间：周一至周日 8:30-17:30
5 | 初次电话响应时间：1小时，现场响应时间第二个工作日
6 | 开机率承诺达到95%
7 | 技术主管从业彩超维修25年，获飞利浦彩超全线产品原厂培训资质
注：在表格下方的工作簿中自行添加不同设备信息，每台设备一张工作簿，要重命名

## 超声科彩超 EPIQ5
医疗设备维保采购清单
序号 | 医院名称 | 设备所在地区 | 维保设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算（万元） | 品牌 | 产地 | 保修期限 | 配套耗材、易损件价格 | 备注
5 | 南京鼓楼医院集团宿迁医院 | 江苏省宿迁市 | 彩色超声诊断系统 EPIQ5 | EPIQ5 (SN: US120C1636) | 台 | 1 | 7.3 | PHILIPS (飞利浦) | 荷兰 | 3年 | 探头全保
序号 | 维保服务要求、内容 | [10 empty] | 备注
1 | 所有常规探头全保
2 | 维修技术工程师均具原厂培训资质和证书
3 | 维修使用原厂配件，可提供追溯性流程
4 | 服务时间：周一至周日 8:30-17:30
5 | 初次电话响应时间：1小时，现场响应时间第二个工作日
6 | 开机率承诺达到95%
注：在表格下方的工作簿中自行添加不同设备信息，每台设备一张工作簿，要重命名

## 超声科彩超 EPIQ5C
医疗设备维保采购清单
序号 | 医院名称 | 设备所在地区 | 维保设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算（万元） | 品牌 | 产地 | 保修期限 | 配套耗材、易损件价格 | 备注
6 | 南京鼓楼医院集团宿迁医院 | 江苏省宿迁市 | 彩色超声诊断系统 EPIQ5C | EPIQ5C (SN: US120C1636) | 台 | 1 | 7.3 | PHILIPS (飞利浦) | 荷兰 | 3年 | 探头全保
序号 | 维保服务要求、内容 | [10 empty] | 备注
1 | 所有常规探头全保
2 | 维修技术工程师均具原厂培训资质和证书
3 | 维修使用原厂配件，可提供追溯性流程
4 | 服务时间：周一至周日 8:30-17:30
5 | 初次电话响应时间：1小时，现场响应时间第二个工作日
6 | 开机率承诺达到95%
注：在表格下方的工作簿中自行添加不同设备信息，每台设备一张工作簿，要重命名

## 超声科彩超 Sequoia 801264
医疗设备维保采购清单
序号 | 医院名称 | 设备所在地区 | 维保设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算（万元） | 品牌 | 产地 | 保修期限 | 配套耗材、易损件价格 | 备注
7 | 南京鼓楼医院集团宿迁医院 | 江苏省宿迁市 | 彩色超声诊断系统 ACUSON Sequoia | ACUSON Sequoia (SN: 801264) | 台 | 1 | 13.5 | SIEMENS (西门子) | 德国 | 3年 | 含4把探头（5C1/14L5/18L6/5V1）
序号 | 维保服务要求、内容 | [10 empty] | 备注
1 | 主机+系统+常规四把指定型号探头，每合同年内故障探头免费更换一次
2 | 合同期内承诺95%的开机率
3 | 合同期内提供4次/年的专业维护保养及保养耗材
4 | 合同期内提供安全检查、质量保证、安全升级
5 | 所更换的配件及探头为全新原厂配件，可通过西门子全国售后免费400电话查询
注：在表格下方的工作簿中自行添加不同设备信息，每台设备一张工作簿，要重命名

## 超声科彩超 Sequoia 804037
医疗设备维保采购清单
序号 | 医院名称 | 设备所在地区 | 维保设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算（万元） | 品牌 | 产地 | 保修期限 | 配套耗材、易损件价格 | 备注
8 | 南京鼓楼医院集团宿迁医院 | 江苏省宿迁市 | 彩色超声诊断系统 ACUSON Sequoia | ACUSON Sequoia (SN: 804037) | 台 | 1 | 13.5 | SIEMENS (西门子) | 德国 | 3年 | 含4把探头（5C1/10L4/5V1/9EC4）
序号 | 维保服务要求、内容 | [10 empty] | 备注
1 | 主机+系统+常规四把指定型号探头，每合同年内故障探头免费更换一次
2 | 合同期内承诺95%的开机率
3 | 合同期内提供4次/年的专业维护保养及保养耗材
4 | 合同期内提供安全检查、质量保证、安全升级
5 | 所更换的配件及探头为全新原厂配件，可通过西门子全国售后免费400电话查询
注：在表格下方的工作簿中自行添加不同设备信息，每台设备一张工作簿，要重命名

## 影像科 CT AS128
医疗设备维保采购清单
序号 | 医院名称 | 设备所在地区 | 维保设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算（万元） | 品牌 | 产地 | 保修期限 | 配套耗材、易损件价格 | 备注
9 | 南京鼓楼医院集团宿迁医院 | 江苏省宿迁市 | X射线计算机体层摄影设备 SOMATOM Definition AS 128 | SOMATOM Definition AS 128 (装机2010年) | 台 | 1 | 85 | SIEMENS (西门子) | 德国 | 3年 | 含球管、高压油箱、CT探测器
序号 | 维保服务要求、内容 | [10 empty] | 备注
1 | 安全检查
2 | 质量检查
3 | 安全升级
4 | 24小时×365天热线支持
5 | 远程服务（基于SRS连接）
6 | 预防性保养（每年两次）及保养耗材
7 | 工时
8 | 常规备件（旧件退回西门子）
9 | 球管（旧件退回西门子）
10 | 高压油箱（旧件退回西门子）
11 | CT探测器（旧件退回西门子）
12 | 50%以上的故障通过远程即可排除，80%现场故障5小时内排除
13 | 关键备件国内可提供率超过93%
注：在表格下方的工作簿中自行添加不同设备信息，每台设备一张工作簿，要重命名

## 影像科 SYNGO MM Workplace
医疗设备维保采购清单
序号 | 医院名称 | 设备所在地区 | 维保设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算（万元） | 品牌 | 产地 | 保修期限 | 配套耗材、易损件价格 | 备注
10 | 南京鼓楼医院集团宿迁医院 | 江苏省宿迁市 | 影像后处理工作站 SYNGO MM Workplace | SYNGO MM Workplace (for Defi AS-SN 64574) | 台 | 1 | 含在打包合同内 | SIEMENS (西门子) | 德国 | 3年 | 无
序号 | 维保服务要求、内容 | [10 empty] | 备注
1 | 24小时×365天热线支持
2 | 远程服务（基于SRS连接）
3 | 工时
4 | 常规备件（旧件退回西门子）
5 | 合同不包括：客户端屏幕、电脑、不间断电源产品及其劳务
注：在表格下方的工作簿中自行添加不同设备信息，每台设备一张工作簿，要重命名

## 影像科 MRI MAGNETOM Avanto
医疗设备维保采购清单
序号 | 医院名称 | 设备所在地区 | 维保设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算（万元） | 品牌 | 产地 | 保修期限 | 配套耗材、易损件价格 | 备注
11 | 南京鼓楼医院集团宿迁医院 | 江苏省宿迁市 | 磁共振成像系统 MAGNETOM Avanto | MAGNETOM Avanto (装机2010年) | 台 | 1 | 85 | SIEMENS (西门子) | 德国 | 3年 | 含冷头维修、液氦安全水平、水冷机
序号 | 维保服务要求、内容 | [10 empty] | 备注
1 | 安全检查
2 | 质量检查
3 | 安全升级
4 | 24小时×365天热线支持
5 | 远程服务
6 | 预防性保养（每年两次）及保养耗材
7 | 工时
8 | 常规备件（旧件退回西门子）
9 | 冷头维修
10 | 液氦安全水平
11 | 水冷机维修
12 | 保证开机率（95%）
注：在表格下方的工作簿中自行添加不同设备信息，每台设备一张工作簿，要重命名

## 影像科 DSA Artis zee ceiling
医疗设备维保采购清单
序号 | 医院名称 | 设备所在地区 | 维保设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算（万元） | 品牌 | 产地 | 保修期限 | 配套耗材、易损件价格 | 备注
12 | 南京鼓楼医院集团宿迁医院 | 江苏省宿迁市 | 数字减影血管造影系统 Artis zee ceiling | Artis zee ceiling (装机2010年) | 台 | 1 | 含在打包合同内 | SIEMENS (西门子) | 德国 | 3年 | 含高压油箱
序号 | 维保服务要求、内容 | [10 empty] | 备注
1 | 安全检查
2 | 质量检查
3 | 安全升级
4 | 24小时×365天热线支持
5 | 远程服务
6 | 预防性保养（每年两次）及保养耗材
7 | 工时
8 | 常规备件（旧件退回西门子）
9 | 高压油箱（旧件退回西门子）
10 | 合同含Artis zee ceiling再安装一次（拆机、搬运、安装、调试）
注：在表格下方的工作簿中自行添加不同设备信息，每台设备一张工作簿，要重命名

## 放疗中心 BIG BORE CT
医疗设备维保采购清单
序号 | 医院名称 | 设备所在地区 | 维保设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算（万元） | 品牌 | 产地 | 保修期限 | 配套耗材、易损件价格 | 备注
13 | 南京鼓楼医院集团宿迁医院 | 江苏省宿迁市 | 大孔径CT模拟定位机 BIG BORE CT | BIG BORE CT | 台 | 1 | 30 | PHILIPS (飞利浦) | 荷兰 | 3年 | 不含球管、探测器
序号 | 维保服务要求、内容 | [10 empty] | 备注
1 | 标准保修服务：提供技术服务及整机零备件供应（除球管、探测器）
2 | 设备安全检查和运行状态检查，按医院要求提供系统状态报告
3 | 正常工作时间内响应，到场时间不超过24小时
4 | 售后服务电话支援不受时间限制，响应时间不超过1小时
5 | 每年2次定期维护保养
6 | 可提供三个月保修服务试用期
7 | 保证备件的存储并优先提供备件的发货
8 | 维修服务涉及的人工费用、交通差旅费及备件费
9 | 全年工作日开机率达到95%
注：在表格下方的工作簿中自行添加不同设备信息，每台设备一张工作簿，要重命名

## 核医学科 ECT INFI IVH4
医疗设备维保采购清单
序号 | 医院名称 | 设备所在地区 | 维保设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算（万元） | 品牌 | 产地 | 保修期限 | 配套耗材、易损件价格 | 备注
14 | 南京鼓楼医院集团宿迁医院 | 江苏省宿迁市 | 单光子发射型计算机断层扫描仪 INFI IVH4 (ECT) | INFI IVH4 (SN: 82426120020, 装机2013-03-12) | 台 | 1 | 38 | GE (通用电气) | 美国 | 3年 | 球管另计（37万元/个）
序号 | 维保服务要求、内容 | [10 empty] | 备注
1 | GE原厂售后服务，江苏区域授权售后服务代理商
2 | 标准全保：人工叫修、定期保养、零备件更换、软件升级、远程监控、设备管理
3 | GE全国33个维修站，500+工程师，江苏放射类30+场地工程师
4 | 至少6人维修团队，由GE江苏ECT维修经理带队
5 | 800-810-8188 / 400-812-8188 客户7×24小时专线服务
6 | 工程师12小时内到达现场（常规），不超过24小时
7 | 常规故障24小时内修复完成，疑难故障48小时内完成
8 | 前瞻性远程诊断服务，通过远程控制中心实现远程监护和早期诊断
9 | 提供微信报修平台快捷报修
10 | 工程师均为原厂在职工程师，接受过原厂培训认证
11 | 球管单次更换价格报价
注：在表格下方的工作簿中自行添加不同设备信息，每台设备一张工作簿，要重命名

## 急诊 16排CT Brilliance 16
医疗设备维保采购清单
序号 | 医院名称 | 设备所在地区 | 维保设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算（万元） | 品牌 | 产地 | 保修期限 | 配套耗材、易损件价格 | 备注
15 | 南京鼓楼医院集团宿迁医院 | 江苏省宿迁市 | X射线计算机体层摄影设备 Brilliance 16 CT | Brilliance 16 CT | 台 | 1 | 68 | PHILIPS (飞利浦) | 荷兰 | 3年 | 含球管
序号 | 维保服务要求、内容 | [10 empty] | 备注
1 | 白金保修服务：提供技术服务及整机零备件供应
2 | 设备安全检查和运行状态检查，按医院要求提供系统状态报告
3 | 正常工作时间内响应，到场时间不超过24小时
4 | 售后服务电话支援不受时间限制，响应时间不超过1小时
5 | 每年2次定期维护保养
6 | 可提供三个月保修服务试用期
7 | 保证备件的存储并优先提供备件的发货
8 | 维修服务涉及的人工费用、交通差旅费及备件费
9 | 全年工作日开机率达到95%
10 | 定期维护保养：设备安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查
注：在表格下方的工作簿中自行添加不同设备信息，每台设备一张工作簿，要重命名

## 眼科 蔡司屈光设备（飞秒）
医疗设备维保采购清单
序号 | 医院名称 | 设备所在地区 | 维保设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算（万元） | 品牌 | 产地 | 保修期限 | 配套耗材、易损件价格 | 备注
16 | 南京鼓楼医院集团宿迁医院 | 江苏省宿迁市 | 蔡司屈光设备（飞秒激光） | 蔡司屈光设备 | 台 | 1 | 80 | ZEISS (蔡司) | 德国 | 3年 | 详见方案
序号 | 维保服务要求、内容 | [10 empty] | 备注
1 | 原厂专业维修服务，确保设备使用参数及性能安全
2 | 确保维护的及时性和有效性
3 | 年度保养计划，降低设备突发故障的可能，延长设备使用寿命
注：在表格下方的工作簿中自行添加不同设备信息，每台设备一张工作簿，要重命名

## 影像科 DR 1台(门诊)
医疗设备维保采购清单
序号 | 医院名称 | 设备所在地区 | 维保设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算（万元） | 品牌 | 产地 | 保修期限 | 配套耗材、易损件价格 | 备注
17 | 南京鼓楼医院集团宿迁医院 | 江苏省宿迁市 | 数字化X射线摄影系统 DigitalDiagnost DualDetector | DigitalDiagnost DualDetector (门诊) | 台 | 1 | 19 | PHILIPS (飞利浦) | 荷兰 | 3年 | 含球管、平板探测器
序号 | 维保服务要求、内容 | [10 empty] | 备注
1 | 白金保修服务：DR整机全保，包含球管、平板探测器在内
2 | 设备安全检查和运行状态检查，按医院要求提供系统状态报告
3 | 正常工作时间内响应，到场时间不超过24小时
4 | 售后服务电话支援不受时间限制，响应时间不超过1小时
5 | 保修合同服务周期为3年
6 | 定期维护保养：设备安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查
7 | 保证备件的存储并优先提供备件的发货
8 | 维修服务涉及的人工费用、交通差旅费及备件费包含在维保费用内
9 | 全年工作日开机率达到95%
注：在表格下方的工作簿中自行添加不同设备信息，每台设备一张工作簿，要重命名

## 影像科 DR (急诊)
医疗设备维保采购清单
序号 | 医院名称 | 设备所在地区 | 维保设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算（万元） | 品牌 | 产地 | 保修期限 | 配套耗材、易损件价格 | 备注
18 | 南京鼓楼医院集团宿迁医院 | 江苏省宿迁市 | 数字化X射线摄影系统 DigitalDiagnost DualDetector | DigitalDiagnost DualDetector (急诊) | 台 | 1 | 13.5 | PHILIPS (飞利浦) | 荷兰 | 3年 | 含球管、不含平板探测器
序号 | 维保服务要求、内容 | [10 empty] | 备注
1 | DR整机全保，包含球管，不含平板探测器
2 | 设备安全检查和运行状态检查，按医院要求提供系统状态报告
3 | 正常工作时间内响应，到场时间不超过24小时
4 | 售后服务电话支援不受时间限制，响应时间不超过1小时
5 | 每年2次定期维护保养
6 | 保修合同服务周期为3年
7 | 定期维护保养：设备安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查
8 | 保证备件的存储并优先提供备件的发货
9 | 维修服务涉及的人工费用、交通差旅费及备件费包含在维保费用内
10 | 全年工作日开机率达到95%
注：在表格下方的工作簿中自行添加不同设备信息，每台设备一张工作簿，要重命名

## 影像科 DR (病房-外科楼)
医疗设备维保采购清单
序号 | 医院名称 | 设备所在地区 | 维保设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算（万元） | 品牌 | 产地 | 保修期限 | 配套耗材、易损件价格 | 备注
19 | 南京鼓楼医院集团宿迁医院 | 江苏省宿迁市 | 数字化X射线摄影系统 DigitalDiagnost DualDetector | DigitalDiagnost DualDetector (病房-外科楼) | 台 | 1 | 13.5 | PHILIPS (飞利浦) | 荷兰 | 3年 | 含球管、不含平板探测器
序号 | 维保服务要求、内容 | [10 empty] | 备注
1 | DR整机全保，包含球管，不含平板探测器
2 | 设备安全检查和运行状态检查，按医院要求提供系统状态报告
3 | 正常工作时间内响应，到场时间不超过24小时
4 | 售后服务电话支援不受时间限制，响应时间不超过1小时
5 | 每年2次定期维护保养
6 | 保修合同服务周期为3年
7 | 定期维护保养：设备安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查
8 | 保证备件的存储并优先提供备件的发货
9 | 维修服务涉及的人工费用、交通差旅费及备件费包含在维保费用内
10 | 全年工作日开机率达到95%
注：在表格下方的工作簿中自行添加不同设备信息，每台设备一张工作簿，要重命名

## 影像科 乳腺钼靶机
医疗设备维保采购清单
序号 | 医院名称 | 设备所在地区 | 维保设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算（万元） | 品牌 | 产地 | 保修期限 | 配套耗材、易损件价格 | 备注
20 | 南京鼓楼医院集团宿迁医院 | 江苏省宿迁市 | 乳腺钼靶X射线机 | 豪洛捷乳腺钼靶机 | 台 | 1 | 25 | HOLOGIC (豪洛捷) | 美国 | 3年 | 含球管、高压发生器、平板探测器
序号 | 维保服务要求、内容 | [10 empty] | 备注
1 | 整机保修服务（至少签约3年）
2 | 定期维护保养服务：每年4次
3 | 设备安全检查
4 | 影像质量检查
5 | 设备除尘保养
6 | 运行状态检查
7 | 保证备件的存储并优先提供备件的发货
8 | 响应时间：十分钟内
9 | 到场时间：六小时内
10 | 主要部件：球管、高压发生器、平板探测器、软件等
11 | 保证维修后图像不比维修前差
12 | 保证所有配件为原装正品
13 | 全年开机率达到95%
注：在表格下方的工作簿中自行添加不同设备信息，每台设备一张工作簿，要重命名

## 湖南一特制氧系统
医院名称 | 设备所在地区 | 维保设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算（万元） | 品牌 | 产地 | 保修期限 | 配套耗材、易损件价格 | 备注
南京鼓楼医院集团宿迁医院 | 宿迁 | 湖南一特制氧系统 | ETA-30 | 套 | 2 | 9.3 | 湖南一特 | 湖南 | 1年 | 9.3
维保服务要求、内容 | [10 empty] | 备注
2套制氧机系统进行维修服务
在接到甲方故障通知2小时内，作出有效回应，在24小时内到达现场，予以排除故障、修复或更换零部件，直至故障设备修复
合同期内，乙方确保投保设备开机率为95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，保修期延长两周
乙方派员到投保设备使用现场提供服务、修理或更换零部件的费用均由乙方承担，乙方不再收取甲方任何额外费用
维修服务完成后，乙方应向甲方提供书面报告，并由双方签字确认
乙方按要求定期向甲方提供投保设备单位维保年内的维修报告手册
每个维保年度到现场至少4次，每季度一次，对制氧机组进行预防性检测工作
在乙方派员到投保设备使用现场提供保养服务过程中，乙方不再收取甲方任何额外费用
故障隐患：投保设备定期保养过程中，若发现投保设备存在故障隐患，应及时通知甲方并维修排除
在乙方派员到投保设备使用现场提供保养服务过程中，乙方不再收取甲方任何额外费用
按照甲方要求的保养时间定期更换空压机耗材与配件
每年更换空压机原厂合成油、油气分离器2次。每季度更换油分离器、空气分离器1次。每年更换管道滤芯1次，每年更换制氧机后级过滤器1次。（以上均为原厂耗材）
空滤8套，油滤8套，油分4套，合成4桶（20升/桶），管道组合滤芯6套，制氧机后级滤芯2套
注：在表格下方的工作簿中自行添加不同设备信息，每台设备一张工作簿，要重命名

## 凯撒空压机
医院名称 | 设备所在地区 | 维保设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算（万元） | 品牌 | 产地 | 保修期限 | 配套耗材、易损件价格 | 备注
南京鼓楼医院集团宿迁医院 | 宿迁 | 凯撒空压机 | BDT-75T 8.5bar | 台 | 4 | 9.67 | 凯撒 | 德国 | 1年 | 9.67万
维保服务要求、内容 | [10 empty] | 备注
四台空压机进行维修服务
在接到甲方故障通知2小时内，作出有效回应，在24小时内到达现场，予以排除故障、修复或更换零部件，直至故障设备修复
合同期内，乙方确保投保设备开机率为95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，保修期延长两周
乙方派员到投保设备使用现场提供服务、修理或更换零部件的费用均由乙方承担，乙方不再收取甲方任何额外费用
维修服务完成后，乙方应向甲方提供书面报告，并由双方签字确认
乙方按要求定期向甲方提供投保设备单位维保年内的维修报告手册
依据约定，乙方按计划为甲方投保设备提供上门保养服务，每季度 1次，每年4次；
在乙方派员到投保设备使用现场提供保养服务过程中，乙方不再收取甲方任何额外费用
故障隐患：投保设备定期保养过程中，若发现投保设备存在故障隐患，应及时通知甲方并维修排除
在乙方派员到投保设备使用现场提供保养服务过程中，乙方不再收取甲方任何额外费用
按照甲方要求的保养时间定期更换空压机耗材与配件
每年更换空压机原厂合成油、油气分离器两次。每季度更换油分离器、空气分离器一次。每年更换管道滤芯一次。（以上均为原厂耗材）
空滤12套，油滤12套，油分6套，合成5桶（20升/桶），管道组合滤芯12套，联轴器2套
注：在表格下方的工作簿中自行添加不同设备信息，每台设备一张工作簿，要重命名

## 阿特拉斯空压机
医疗设备维保采购清单
序号 | 医院名称 | 设备所在地区 | 维保设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算（万元） | 品牌 | 产地 | 保修期限 | 配套耗材、易损件价格 | 备注
1 | 南京鼓楼医院集团宿迁医院 | 宿迁 | 阿特拉斯空压机 | GAe22FF A 10 | 台 | 2 | 3.77 | 阿特拉斯 | 无锡 | 1年 | 3.77
序号 | 维保服务要求、内容 | [10 empty] | 备注
1 | 2台空压机进行维修服务
2 | 在接到甲方故障通知2小时内，作出有效回应，在24小时内到达现场，予以排除故障、修复或更换零部件，直至故障设备修复
3 | 合同期内，乙方确保投保设备开机率为95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，保修期延长两周
4 | 乙方派员到投保设备使用现场提供服务、修理或更换零部件的费用均由乙方承担，乙方不再收取甲方任何额外费用
5 | 维修服务完成后，乙方应向甲方提供书面报告，并由双方签字确认
6 | 乙方按要求定期向甲方提供投保设备单位维保年内的维修报告手册
7 | 乙方应担保产品无材料和制造的缺陷，并实行12个月或8000小时保修
8 | 在乙方派员到投保设备使用现场提供保养服务过程中，乙方不再收取甲方任何额外费用
9 | 故障隐患：投保设备定期保养过程中，若发现投保设备存在故障隐患，应及时通知甲方并维修排除
10 | 在乙方派员到投保设备使用现场提供保养服务过程中，乙方不再收取甲方任何额外费用
11 | 按照甲方要求的保养时间定期更换空压机耗材与配件
12 | 每年更换空压机原厂合成油、油气分离器1次。每半年更换油分离器、空气分离器一次。每年更换管道滤芯一次。（以上均为原厂耗材）
13 | 空滤4套，油滤4套，油分2套，合成2桶（20升/桶），管道组合滤芯8套，3立方精密过滤器5套
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
注：在表格下方的工作簿中自行添加不同设备信息，每台设备一张工作簿，要重命名